Příloha č. 1

Technická specifikace plnění

k zakázce

„Integrace technologických rozhraní a konfigurace HW infrastruktury pro systém energetického managementu“

realizované v rámci projektu

„Digitální řešení pro optimalizaci spotřeby energií v městských objektech“

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost – MPO
OP TAK – Aplikace – výzva II. – Vývoj digitálních řešení

Registrační číslo projektu:
 CZ.01.01.01/01/24_062/0007591

1. Účel plnění

Cílem plnění je vytvoření technických a datových rozhraní umožňujících integraci externích datových zdrojů do vyvíjeného digitálního řešení energetického managementu (EnMS).

Vyvíjené řešení je zaměřeno na:

- predikci energetických odběrů,

- optimalizaci řízení energetických toků,

- analýzu a vyhodnocení velkých objemů provozních dat,

- podporu rozhodování při řízení technologických procesů.

Pro správnou funkci vyvíjeného systému je nezbytné zajistit automatizovaný sběr a zpracování dat z různých externích systémů a databází.

Zajištění těchto rozhraní vyžaduje specializované odborné práce a služby v oblasti:

- systémové integrace měřicích systémů a zařízení spotřeby a výroby EE,

- integrace systémů MaR,

- průmyslové komunikace.

Bez realizace těchto služeb by nebylo možné zajistit funkční propojení vyvíjeného řešení s externími datovými zdroji ani vytvořit testovací a ověřovací prostředí pro vývoj pokročilých algoritmů řízení energetických systémů.

2. Popis technického řešení

Technické řešení zahrnuje návrh, implementaci a konfiguraci integrační infrastruktury umožňující přenos a zpracování dat mezi externími systémy a vyvíjenou digitální platformou.

Řešení bude zahrnovat zejména:

- návrh architektury datové integrace,

- implementaci datových rozhraní,

- konfiguraci komunikační infrastruktury,

- implementaci integračních mechanismů mezi systémy.

Systém bude zajišťovat bezpečný, stabilní a škálovatelný přenos dat potřebných pro vývoj a testování algoritmů energetického managementu.

3. Integrace externích datových zdrojů

Dodavatel zajistí vytvoření datových rozhraní pro integraci dat elektroměrů.

4. Integrace technologických systémů

Součástí plnění je také integrace dat z technologických systémů využívaných u projektových partnerů.

Jedná se zejména o:

- systémy měření a regulace (MaR),

- řídicí systémy PLC,

- lokální energetické technologie.

Dodavatel zajistí:

- montáž komunikačních rozhraní,

- konfiguraci komunikačních protokolů,

- zajištění datových toků mezi technologickými zařízeními a digitálním řešením.

5. Konfigurace komunikační infrastruktury

Dodavatel provede zprovoznění komunikační infrastruktury potřebné pro přenos dat mezi jednotlivými systémy.

6. Testování a ověření funkčnosti

Po implementaci integračních rozhraní budou provedeny testy funkčnosti.

Testování bude zahrnovat zejména:

- ověření funkčnosti komunikačních rozhraní,

- testování přenosu dat,

- ověření kompatibility se stávajícími systémy.

Výsledky testování budou zdokumentovány.

7. Požadované výstupy

Dodavatel předá zadavateli zejména tyto výstupy:

- dokumentaci integrační architektury a skutečného stavu zejména liniové schéma napájení, schéma zapojení rozvaděčů, technickou zprávu a specifikaci

- implementované softwarové rozhraní a zdrojové kódy ve formě strukturovaného textu doplněného o komentáře k programu a otevřenými bloky,

- popis použitých komunikačních protokolů a popis datové zprávy pro všechny integrované přístroje,

- protokol o provedení funkčních a komplexních zkoušek.

8. Požadavky na dodavatele

Dodavatel musí disponovat zkušenostmi v oblasti:

- systémové integrace systémů MaR,

- práce s datovými rozhraními,

- instalace a montáž systémů MaR a průmyslových řídicích systémů.

9. Harmonogram realizace

Realizace plnění proběhne v období:

05/2026 – 07/2026

Nejpozdější termín dokončení plnění:

24. 7. 2026

V Pardubicích

Dne 9. 4. 2026

....................................................
Ing. Miloš Hort, jednatel

TECONT s.r.o.