Projekt „Digitální řešení pro optimalizaci spotřeby energií v městských objektech“

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost – MPO

OP TAK – Aplikace –výzva II. – VÝVOJ DIGITÁLNÍCH ŘEŠENÍ

Registrační číslo projektu: CZ.01.01.01/01/24_062/0007591

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

k zakázce malého rozsahu na služby
realizované mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.

1. Identifikace zadavatele

Název: TECONT s.r.o.
Sídlo: Jana Palacha 1552, 530 02 Pardubice
IČO: 60113758
DIČ: CZ60113758
Web: www.tecont.cz

Zastoupen: Ing. Miloš Hort
Kontaktní osoba: Ing. Miloš Hort

E-mail: hort@tecont.cz

Zakázka je realizována v rámci projektu:

Digitální řešení pro optimalizaci spotřeby energií v městských objektech

Registrační číslo projektu: CZ.01.01.01/01/24_062/0007591

Projekt je financován z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) – výzva II. – Vývoj digitálních řešení

2. Název zakázky

„Integrace technologických rozhraní a konfigurace HW infrastruktury pro systém energetického managementu“

3. Druh zakázky

Zakázka na služby.

Zakázka není rozdělena na části.

Předmětem zakázky je zajištění odborných HW služeb nezbytných pro integraci datových zdrojů, sběr velkého množství dat a konfiguraci komunikační infrastruktury pro vyvíjené digitální řešení energetického managementu.

4. Předmět zakázky

4.1 Předmět plnění

- Dodavatel se zavazuje provést pro Objednatele integrační a implementační práce spočívající v instalaci měření EE, provedení integrace střídačů FVE a systému MaR a zajištění přenosu dat do řídicích systémů PLC umístěných v rozvaděčích pro vytvoření funkčního distribuovaného, monitorovacího, řídicího a komunikačního systému pro integraci do systému EnMS.

- Plnění zahrnuje zejména:

- analýzu stávajících systémů pro možnosti integrace,

- vytvoření komunikačního softwaru a datových struktur pro integrované přístroje,

- montáž a instalaci přístrojů pro měření a dodávku a montáž potřebných kabelů a kabelových tras pro zajištění elektrického napájení, měření a přenosu dat,

- technické a koordinační práce v průběhu realizace,

- zprovoznění měření a komunikace mezi přístroji a systémy PLC včetně komunikace na systém EnMS

- dokumentace skutečného stavu včetně technické zprávy a dalších dokumentů k předání díla

- revizní zpráva elektro v rozsahu dodávky.

- Zásahy do stávajících systémů jsou omezeny výhradně na integrační úpravy nezbytné pro propojení s EnMS a nepředstavují modernizaci výrobní technologie.

Upřesnění zadání předmětu plnění bude uvedeno v Příloze č. 1 – Technická specifikace služeb.

4.2 Povinné výstupy

Dodavatel předá zejména tyto výstupy:

- dokumentaci integrační architektury a skutečného stavu zejména liniové schéma napájení, schéma zapojení rozvaděčů, technickou zprávu a specifikaci

- implementované softwarové rozhraní a zdrojové kódy ve formě strukturovaného textu doplněného o komentáře k programu a otevřenými bloky,

- popis použitých komunikačních protokolů a popis datové zprávy pro všechny integrované přístroje,

- protokol o provedení funkčních a komplexních zkoušek.

Předání bude potvrzeno předávacím protokolem.

5. Doba a místo plnění

Předpokládané zahájení: 12. 5. 2026
Ukončení plnění: dle nabídky, nejpozději do 24. 7. 2026

Místo plnění:

- TECONT s.r.o., Jana Palacha 1552, 530 02 Pardubice

- další pracoviště zadavatele nebo projektových partnerů dle potřeby realizace projektu

6. Kvalifikační požadavky

6.1 Základní způsobilost

Dodavatel předloží čestné prohlášení o:

- bezdlužnosti vůči státu,

- neexistenci insolvenčního řízení,

- bezúhonnosti.

6.2 Profesní způsobilost

Dodavatel předloží:

- výpis z obchodního rejstříku nebo obdobného registru,

- oprávnění k provádění montáží elektroinstalací.

6.3 Technická kvalifikace

Dodavatel doloží minimálně:

- 2 reference na projekty integrace měřicích a řídicích systémů,

- nebo projekty implementace datových rozhraní,

- nebo projekty v oblasti průmyslové automatizace a měření a regulace (PLC).

7. Požadavky na zpracování nabídky

Nabídka musí obsahovat:

- identifikační údaje dodavatele,

- nabídkovou cenu bez DPH,

- popis technického řešení,

- harmonogram plnění,

- seznam referencí,

- návrh smlouvy podepsaný dodavatelem,

- čestné prohlášení.

Nabídková cena musí být konečná a zahrnovat veškeré náklady spojené s realizací zakázky.

8. Hodnoticí kritéria

Hodnocení proběhne podle ekonomické výhodnosti nabídky.

Kritérium 1 – Nabídková cena (70 %)

(nejnižší nabídková cena / hodnocená nabídková cena) × 100 × 0,70

Kritérium 2 – Kvalita řešení (20 %)

Hodnocení dle:

- odborné úrovně řešení,

- metodiky implementace,

- technické proveditelnosti.

Kritérium 3 – Zkušenost realizačního týmu (10 %)

Hodnocení dle referencí členů týmu.

Ekonomicky nejvýhodnější je nabídka s nejvyšším počtem bodů.

9. Lhůta pro podání nabídek

Nabídky musí být doručeny do 27. 4. 2026 do 12:00

Způsob podání - datovou schránkou zadavatele y9p6m79

10. Obchodní podmínky

Smlouva o poskytování služeb musí obsahovat zejména:

- přesné vymezení výstupů,

- převod autorských práv nebo licenci k vytvořenému software,

- povinnost archivace dokumentace pro potřeby OP TAK,

- součinnost při kontrolách poskytovatele dotace,

- sankce za prodlení.

11. Další ustanovení

- Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit.

- Zadavatel nepřipouští variantní řešení, pokud není uvedeno jinak.

- Nabídky budou posuzovány transparentně a nediskriminačně v souladu s pravidly OP TAK.

V Pardubicích

Dne 9. 4. 2026

………………………………………….

Ing. Miloš Hort

Jednatel